## Sheet1
OC TAG | Vendor | Name | Model
ITEMS in ERB 207A
| Newport | Deuterium Lamp power supply | 68942
OC49182 | Textronic | Signal Analyzer | CSA803A
OC41985 | Textronic | Signal Analyzer Module | SD-42
OC49184 | Textronic | Signal Analyzer Module | SD-24
OC37182 | Lakeshore | Temperature Controller | 330
OC32319 | TExtronic | Logic Analyzer | 3001GPX
OC69675 | Kepco | Bipolar Oerational power supply/amplifier | BOP 500M
OB87306 | Hewlitt Packard | Impedence Analyzer | 4192A LF
| Agilent | Signal Anaylzer | 35670A
| Keithly | Multimeter | 619
| Physical Electronis | LockingAmplifier | 32-010
| BNC | Light Pulse Generator | 6020
BTL122823 | Hewlitt Packard | Vector Voltmeter | 8405A
| Hewlitt Packard | Function Generator | 3325A
| Textronic | Oscilloscope | 453A
| Textronic | Oscilloscope | 7904
| Hewlitt Packard | Pulse Generator | 1900a
| Textronic | Oscilloscope | 468
| Agilent | Pulse generator expander | 41501b
OC41957 | Hewlitt Packard | Test fixture | 16058A
OC41956 | Hewlitt Packard | Semiconductor parameter analyzer | 4145B